## CIS Marking Scheme Import
48 Industrie 4.0
WorldSkills Standards Specification
Section | WSSS Marks | [6 empty] | WSSS Marks | Aspect Marks | Variation
1 | Gestion et organisation du travail | [6 empty] | 5
2 | Communication et compétences relationnelles | [6 empty] | 5
3 | Conception, assemblage et mise en service | [6 empty] | 20
4 | Conception de logiciels et mise en œuvre | [6 empty] | 20
5 | Mise en réseau et cybersécurité | [6 empty] | 20
6 | Essai, maintenance et dépannage | [6 empty] | 15
7 | Amélioration et optimisation | [6 empty] | 10
8 | Analyse, évaluation et rapport | [6 empty] | 5
Total Variation
Criteria
ID | Name | [8 empty] | Mark
A | Paramétrage d'un MES et d'un jumeau numérique | [8 empty] | 20.7
B | Paramétrage d'un Webshop et mise en liaison avec le MES | [8 empty] | 19.2
C | Montage d'un équipement calibration et mise en fonctionnement | [8 empty] | 15.15
D | Raccordement d'un EMB et paramétrage d'un Dashboard Energy | [8 empty] | 22.2
E | Création d'un Dashboard sur-mesure | [8 empty] | 22.75
F
G
H
I
J
K
L
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion A | Total Mark
A1 | Configuration de l'implantation | 1
|  |  | M | Les 8 modules de convoyages sont des CP-L-LINEAR-C11-M0 |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Un CP-AM-MAG (front) a pour ID : 1 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Un CP-AM-MAG (front) a pour ID : 2 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Un CP-AM-MAG (front) a pour ID : 3 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Le CP-AM-MAG (back) a pour ID : 6 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Le CP-AM-OUT a pour ID : 8 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Le CP-AM-IPICK-C21 a pour ID : 5 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Le CP-AM-MPRESS a pour ID : 7 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | Le CP-AM-IDRILL a pour ID : 4 et OPC-UA : desabled |  |  | OUI | 1 |  | 0.4
|  |  | M | La ligne de production est bouclée sur elle-même |  |  | OUI | 1 |  | 0.5
A2 | Configuration du "produit 1" | 1
|  |  | M | Le nom du produit est "Produit 1" |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce inférieure est rouge |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Il y a un PCB vert |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un fusible avant |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce n'a pas un fusible arrière |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce n'a pas de couvercle |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Le perçage se fait à droite |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La sortie de produit ce fait à gauche |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
A3 | Configuration du "produit 2" | 1
|  |  | M | Le nom du produit est "Produit 2" |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce inférieure est bleue |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Il y a un PCB vert |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un fusible avant configurable |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un fusible arrière |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce n'a pas de couvercle |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Le perçage se fait à gauche |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La sortie de produit ce fait à droite |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
A4 | Configuration du "produit personnalisé" | 1
|  |  | M | Le nom du produit est "Produit personnalisé" |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce inférieure est noire |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Il y a un PCB vert |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un fusible avant configurable |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un fusible arrière configurable |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pièce a un couvercle configurable |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | Le perçage est configurable |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La sortie de produit ce fait à à la première sortie possible |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
|  |  | M | La pression de fermeture se fait à 50N |  |  | OUI | 4 |  | 0.4
A5 | Paramétrage du jumeau numérique | 1
|  |  | M | L'implantation est correspondante au MES ainsi que les Ids |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Nombre de CP-L-CARRIER sur la ligne : 1 |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Les pièces de production sur l'ilôt ID : 1 sont rouges |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Les pièces de production sur l'ilôt ID : 2 sont noires |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Les pièces de production sur l'ilôt ID : 3 sont bleues |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Les pièces de production sur l'ilôt ID : 6 sont noires |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | La vitesse de simulation est en x2 |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | le modèle humain est visible |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
A6 | Test de validation produire depuis le MES | 1
|  |  | M | Produire 1 "Produit 1" |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Produire 1 "Produit 2" (sans fusible avant) + 1 "Produit 2" ( avec fusible avant) |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
|  |  | M | Produire 1 "Produit personnalisé" (perçage double, 1 fusible arrière et un couvercle rouge) + 1 "Produit 2" (perçage gauche, aucun fusible et couvercle bleue) |  |  | OUI | 6 |  | 0.4
A7 | Documentation | 1
|  |  | J | Tout les travaux sont documentés |  |  |  | 8 |  | 1
[5 empty] | 0 | Pas de documentation
[5 empty] | 1 | Document très partiel
[5 empty] | 2 | Document complet mais non structuré
[5 empty] | 3 | Document complet et structuré
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion B | Total Mark
B1 | Déclaration d'un nouveau fabricant | 1
|  |  | M | Nom du fabricant : Industrie 4.0 France |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Le logo correspond à celui demandé |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri : 4 |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | La production du MES est lié à ce fabricant |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
B2 | Paramétrage du WebShop | 1
|  |  | M | Nom de la nouvelle catégorie : Produits de l'industrie 4.0 France |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Le logo correspond à celui demandé |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | La description correspond à celle demandée |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Statut de la catégorie : actif |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Les produits MPS sont désactivés |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
|  |  | M | Les catégories : CP Factory Products et MPS Products sont désactivées |  |  | OUI | 1 |  | 0.2
B3 | Ajout du "Produit 1" dans le shop | 1
|  |  | M | Nom du produit : "Produit 1" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | La description correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Meta Tag title : "Produit 1" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Numéro de produit correspond au produit du MES |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Fabricant : "Industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Catégories de produit : "Produits de l'industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Transport nécessaire : Oui |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Prix du produit : 15€ |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Poids du produit : 41,2g |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri : 1 |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Statut du produit : Actif |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
B4 | Ajout du "Produit 2" dans le shop | 1
|  |  | M | Nom du produit : "Produit 2" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | La description correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Meta Tag title : "Produit 2" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Numéro de produit correspond au produit du MES |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Fabricant : "Industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Catégories de produit : "Produits de l'industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Transport nécessaire : Oui |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Prix du produit : 15€ |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Poids du produit : 42g |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri : 2 |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Statut du produit : Actif |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
B5 | Ajout du "Produit personnalisé" dans le shop | 1
|  |  | M | Nom du produit : "Produit personnalisé" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | La description correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Meta Tag title : "Produit personnalisé" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | L'image correspond à celle demandée |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Numéro de produit correspond au produit du MES |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Fabricant : "Industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Catégories de produit : "Produits de l'industrie 4.0 France" |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Transport nécessaire : Oui |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Prix du produit : 20€ |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Poids du produit : 40,2g |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri : 3 |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
|  |  | M | Statut du produit : Actif |  |  | OUI | 3 |  | 0.2
B6 | Ajout de l'option fusible avant | 1
|  |  | M | Nom de l'option : "Fusible avant" |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Type de sélection : radio |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Deux options possible : Pas de fusible, Avec fusible |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Les images correspondent à celles demandées |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Valeur des options dans le MES -> 0 sans fusible, 130 avec fusible |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Prix d'option : 1€ |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Poids d'option : 1g |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri de l'option : 3 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
B7 | Ajout de l'option fusible arrière | 1
|  |  | M | Nom de l'option : "Fusible arrière" |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Type de sélection : radio |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Deux options possible : Pas de fusible, Avec fusible |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Les images correspondent à celles demandées |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Valeur des options dans le MES -> 0 sans fusible, 130 avec fusible |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Prix d'option : 1€ |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Poids d'option : 1,2g |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri de l'option : 4 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
B8 | Ajout de l'option couvercle | 1
|  |  | M | Nom de l'option : "Couvercle" |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Type de sélection : radio |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | 3 options possible : Noir, Bleu et Rouge |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Les images correspondent à celles demandées |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Valeur des options dans le MES -> noir : 111, bleu : 113, rouge : 114 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Prix d'option : 5€ sauf le noir à 0€ |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Poids d'option : 3g |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Décompte dans le stock : Non |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri de l'option : 5 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
B9 | Ajout de l'option Perçage | 1
|  |  | M | Nom de l'option : "Perçage" |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Type de sélection : radio |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | 3 options possible : gauche, droite, double |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Les images correspondent à celles demandées |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Valeur des options dans le MES -> gauche : 1, droite : 2, double : 3 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
|  |  | M | Ordre de tri de l'option : 6 |  |  | OUI | 7 |  | 0.2
B10 | Paramétrage des Mails | 1
|  |  | M | Mail : Admin paramétré |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
|  |  | M | Mail : Client paramétré |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
|  |  | M | Mail : Energy Monit paramétré |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
|  |  | M | Mail : Support paramétré |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
|  |  | M | Mail : Webshop paramétré |  |  | OUI | 5 |  | 0.2
B11 | Test de validation produire depuis le Webshop | 1
|  |  | M | Produire 1 "Produit 1" |  |  | OUI | 6 |  | 0.2
|  |  | M | Produire 1 "Produit 2" sans fusible avant |  |  | OUI | 6 |  | 0.2
|  |  | M | Produire 1 "Produit personnalisé" perçage double, 1 fusible arrière et couvercle noir |  |  | OUI | 6 |  | 0.2
|  |  | M | Produire 1 "Produit personnalisé" perçage gauche, 0 fusible arrière et couvercle bleu |  |  | OUI | 6 |  | 0.2
B12 | Documentation | 1
|  |  | J | Tout les travaux sont documentés |  |  |  | 8 |  | 1
[5 empty] | 0 | Pas de documentation
[5 empty] | 1 | Document très partiel
[5 empty] | 2 | Document complet mais non structuré
[5 empty] | 3 | Document complet et structuré
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion C | Total Mark
C1 | Montage du module IDrilling | 2
|  |  | M | Le fil marron est sur la Pin 1 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le fil noir est sur la Pin 2 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le fil bleu est sur la Pin 3 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le fil gris est sur la Pin 4 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le fil vert-jaune est sur la Pin 5 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le raccordement pneumatique est effectué |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | J | Les raccordements sont effectués proprement |  |  |  | 7 |  | 0.5
[5 empty] | 0 | Fil volant
[5 empty] | 1 | Fils groupés
[5 empty] | 2 | Fils suivent le bati
[5 empty] | 3 | Fils forme un touron de cable propre le long du bati
C2 | Montage des capteurs fibres | 2
|  |  | M | Le capteur couvercle déjà présent câblé sur le BG8 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le capteur pièce inférieure présente câblé sur le BG4 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le capteur vérification d'orientation présent câblé sur le BG3 |  |  | OUI | 3 |  | 0.5
|  |  | M | Le capteur couvercle présent est en NC |  |  | OUI | 3 |  | 0.85
|  |  | M | Le capteur pièce inférieure présente est en NC |  |  | OUI | 3 |  | 0.85
|  |  | M | Le capteur vérification d'orientation présent est en NO |  |  | OUI | 3 |  | 0.85
|  |  | J | Les raccordements sont effectués proprement |  |  |  | 7 |  | 0.5
[5 empty] | 0 | Fil volant
[5 empty] | 1 | Fils groupés
[5 empty] | 2 | Fils suivent le bati
[5 empty] | 3 | Fils forme un touron de cable propre le long du bati
C3 | Codification des palettes | 2
|  |  | M | Une des palettes est identifié 1 |  |  | OUI | 6 |  | 0.5
|  |  | M | Une des palettes est identifié 2 |  |  | OUI | 6 |  | 0.5
C4 | Test de validation sur machine | 2
|  |  | M | Passage d'une palette vide, le système ne travail pas |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
|  |  | M | Passage d'une palette avec une partie inférieure mal orientée, le système ne travaille pas |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
|  |  | M | Passage d'une palette avec une partie inférieure bien orientée, le système travaille |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
|  |  | M | Passage d'une palette avec un produit entier, le système ne travaille pas |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
|  |  | M | Le convoyeur démarre lorsqu'une palette est au début du convoyeur |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
|  |  | M | Le convoyeur s'arrête lorsqu'une palette est à la fin du convoyeur |  |  | OUI | 6 |  | 0.85
C5 | Documentation | 2
|  |  | J | Tout les travaux sont documentés |  |  |  | 8 |  | 1
[5 empty] | 0 | Pas de documentation
[5 empty] | 1 | Document très partiel
[5 empty] | 2 | Document complet mais non structuré
[5 empty] | 3 | Document complet et structuré
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion D | Total Mark
D1 | Raccordement de l'Energy Measurement Box | 2
|  |  | M | Le raccordement électrique est effectué correctement |  |  | OUI | 3 |  | 0.89
|  |  | M | Le raccordement pneumatique est effectué correctement |  |  | OUI | 3 |  | 0.89
|  |  | M | Le cable ethernet relis l'automate Festo au switch ethernet de la machine |  |  | OUI | 3 |  | 0.89
D2 | Paramétrage du Power meter | 2
|  |  | M | La vue après un redémarrage est sur puissance active |  |  | OUI | 3 |  | 0.64
|  |  | M | Le niveau de rétroéclairage est de 1 |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | le rétroéclaire s'éteint après 1 minute |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
D3 | Paramétrage du pressure sensor | 2
|  |  | M | La vue après un redémarrage est sur pression en bar |  |  | OUI | 3 |  | 0.64
|  |  | M | La plage de pression correct est de 3 à 6 bars |  |  | OUI | 2 |  | 0.89
|  |  | M | La couleur quand le système est dans la plage est bleu |  |  | OUI | 3 |  | 0.89
|  |  | M | La couleur quand le système est hors de la plage est rouge |  |  | OUI | 3 |  | 0.89
D4 | Paramétrage du flow sensor | 2
|  |  | M | La vue après un redémarrage est sur débit en L/min |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
D5 | Paramétrage de UaExpert | 2
|  |  | M | Une sauvegarde Lecture Energy.uap est sur la clé USB |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | La valeur puissance active totale est visible dans le data access view |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | La valeur tension d'alimentation est visible dans le data access view |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | La valeur débit d'air est visible dans le data access view |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | La valeur pression pneumatique est visible dans le data access view |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
D6 | Paramétrage de l'Energy Dashboard | 2
|  |  | M | L'équipement sélectionné est CPX-E Energy |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | Adresse du serveur OPC est opc.tcp://172.21.0.60:4840 |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | Le préfixe de node est ¦var¦CPX-E-CEC-C1.Application.GVL. |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | La valeur en lecture dans le monitoring au démarrage est PressureSensor.Pressure |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
|  |  | M | L'erreur haute se situe à 7 bars |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | L'erreur basse se situe à 3 bars |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | La devise est l'€ |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | Le prix du KWh est de 0,209€ |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | L'index de consommation d'air est de 0,12 KWh/m3 |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | Les emissions de CO2 sont de 0,489 kg/KWh |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | L'absorption des arbre est de 12,5 kg/arbre |  |  | OUI | 2 |  | 0.64
|  |  | M | Adresse mail de notification est : support@festo.systems |  |  | OUI | 5 |  | 0.64
D7 | Test de validation | 2
|  |  | M | Les indicateurs électrique physique et le dashboard montre les mêmes valeurs |  |  | OUI | 6 |  | 0.89
|  |  | M | Les indicateurs pneumatique physique et le dashboard montre les mêmes valeurs |  |  | OUI | 6 |  | 0.89
D8 | Documentation | 2
|  |  | J | Tout les travaux sont documentés |  |  |  | 8 |  | 1
[5 empty] | 0 | Pas de documentation
[5 empty] | 1 | Document très partiel
[5 empty] | 2 | Document complet mais non structuré
[5 empty] | 3 | Document complet et structuré
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion E | Total Mark
E1 | Création d'un dashboard | 3
|  |  | M | Deux zones distincts sont présentes |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La zone de gauche à pour titre "Données en temps réel" |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La zone de droite à pour titre "Données historisées" |  |  | OUI | 4 |  | 1
E2 | Zone de données en temps réel | 3
|  |  | M | La puissance active totale est exprimée en W |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La puissance active totale indique la valeur réelle en position 1 |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La puissance apparente totale est exprimée en VA |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La puissance apparente totale indique la valeur réelle en position 2 |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La puissance réactive totale est exprimée en VAR |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La puissance réactive totale indique la valeur réellee en position 3 |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La tension d'alimentation est exprimée en V |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La tension d'alimentation indique la valeur réelle en position 4 |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | Le débit d'air est exprimée en L/min |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La débit d'air indique la valeur réelle en position 5 |  |  | OUI | 4 |  | 1
|  |  | M | La pression pneumatique est exprimée en Bar |  |  | OUI | 5 |  | 1
|  |  | M | La pression pneumatique indique la valeur réelle en position 6 |  |  | OUI | 4 |  | 1
E3 | Zone de données historisées | 3
|  |  | M | L'ensemble des valeurs en lecture sont disponibles dans une liste déroulante |  |  | OUI | 5 |  | 1.45
|  |  | M | Un graphique de représentation des valeurs historisées se trouve dans la zone |  |  | OUI | 5 |  | 0.95
|  |  | M | L'historisation des valeurs se fait sur 10 secondes |  |  | OUI | 5 |  | 1.45
|  |  | M | Un bouton CLEAR permet la mise à zero des valeurs historisées |  |  | OUI | 5 |  | 1.45
|  |  | M | La fréquence de lecture est à 1 seconde |  |  | OUI | 5 |  | 1.45
E4 | Documentation | 3
|  |  | J | Tout les travaux sont documentés |  |  |  | 8 |  | 1
[5 empty] | 0 | Pas de documentation
[5 empty] | 1 | Document très partiel
[5 empty] | 2 | Document complet mais non structuré
[5 empty] | 3 | Document complet et structuré
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion F | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion G | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion H | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion I | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion J | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion K | Total Mark
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion L | Total Mark
[11 empty] | Competition | Total Mark